# 机电工程学院消防安全制度

为确保国家财产和全体师生员工的生命安全，我们必须坚持以防为主，以消为辅，防消相结合的方针，狠抓宣传教育工作，推行全方位的安全管理，实现全年无火灾事故发生，学院特作如下规定：

1、明确院、系各级消防负责人，建立岗位责任制，消除火灾隐患。

2、坚持不懈地向全体教职员工宣传做好消防工作的重要性。

3、对违反消防器材管理的现象应提出严肃批评。教会大家正确使用消防器材及遇到紧急情况如何采取应急措施。

4、严禁违章用火、用电、用气，不可用明火取暖，取暖设备应远离易燃易爆物品，对危险气体必须有专人管理，不可与其它气体混存。

5、加强对易燃易爆物品的管理，学期结束前一定要严格控制该类材料的储存量，严禁在储存该类材料的室内吸烟、乱扔烟头，实验室应有较好的通风系统。

6、各实验室的材料应分类管理，不可违规堆放，管理人应定期对实验材料进行整理或处理。

7、每天工作完毕应关总电源，避免可能因某个用电设备未关，长期运行而引起火灾。

8、教学、科研所必须用的高温加热电炉等设备均必须领取“用火许可证”后方可使用，对高温、大功率设备的管理人应加强责任心的教育，在工作时不得擅自离开岗位。

9、节假日定期组织消防安全检查，平时根据需要进行抽检，发现问题及时纠正。

10、对违反以上条例者，一律提出通报批评，并视情节罚款或通报上级有关部门处理。

机电工程学院

2010年6月