# 机电工程学院安全用电、用火制度

为了保证教学、科研安全可靠地供电，杜绝因违规用电造成的一切事故，我院根据学校有关部门提出的各项要求，特作如下规定，望全院教职员工遵照执行。

1、 各实验室设安全用电负责人1	名，各房间应明确安全责任人，该责任人负责室内水电、防盗等安全工作。

2、 新学期第一次全院教职工大会上，应向大家强调安全用电的重要性，加强安全用电常识及安全用电的教育。

3、 严禁随意更换保险、插座，切不可用铜丝或铁丝取代低熔点保险丝，不可任意增大保险，避免大电流通过，防止越级调闸及重大电器设备损坏、电路起火、人员伤亡等事故。

4、 各实验室安装大功率电器设备前（8KW）以上，必须报院并向学校水电中心申报，获准后方可安装。

5、 实验室在装修、改造电路前必须向学校安全、电力部门提出申报，获准后方可施工。施工方电工必须具有电工执照，否则，不允许进场施工。

6、 严禁用电炉或其它明火取暖，允许使用的取暖器必须远离易燃易爆物品，违者视情节处以罚款或交学校有关部门处理，并向全院通报批评。

7、 实验完毕，除特殊情况外必须关掉房间总电源后方可离开实验室。

8、 如发现电器设备或电路出现安全隐患，应及时报告学校，并积极配合电力部门处理隐患，避免事故发生。

9、 节假日前院、系应定期作好安全检查，平时根据需要，不定期地进行抽查，以加强全院教职员工的安全意识。

机电工程学院

2010年6	月